ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________2018                        г. Черкесск                              № _____

Об утверждении минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы на территории Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивающих повышение энергетической эффективности

В соответствии с пунктом 65 комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы, утвержденного постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 12.09.2017 № 236 Правительство Карачаево-Черкесской Республики

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить прилагаемый Перечень работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы на территории Карачаево-Черкесской Республики, обеспечивающих повышение энергетической эффективности (Далее – Перечень) согласно приложению.

2. Исполнительным органам государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, органам местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики рекомендовать:

осуществлять оперативный мониторинг выполнения работ, включенных в  Перечнь, на подведомственных объектах бюджетной сферы;

ежегодно в срок до 20 декабря проводить учет количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из Перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, у которых в отчетном году проведен капитальный ремонт;

ежегодно до 25 декабря, представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики информацию о ходе реализации Перечня.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики разместить на сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики Перечень в 2-х недельный срок со дня официального вступления в силу данного постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего жилищно-коммунальное хозяйство.

# Председатель Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                       А.А.Озов

Проект согласован:

Руководитель

Администрации Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                          Э.Б.Салпагаров

Заместитель

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                              В.В.Косенков

Заместитель

Председателя Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                             С.А.Смородин

Заместитель Руководителя

Администрации Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики,

Начальник Управления документационного
обеспечения Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                           Ф.Я.Астежева

Министр финансов

Карачаево-Черкесской Республики                                              Р.Х.Эльканов

Министр

промышленности и торговли

Карачаево-Черкесской Республики                                              М.О.Аргунов

Начальник Государственно-правового

Управления Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                А.А.Тлишев

Проект   подготовлен   Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики

Министр                                                                                        Е.А.Гордиенко

Приложение к постановлению

Правительства Карачаево-Черкесской Республики

от __________  № ____

Минимальный перечень работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы на территории  Карачаево-Черкесской Республики,

обеспечивающих повышение энергетической эффективности

| NN п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| 1. | Ремонт строительных конструкций и их элементов |
| 1.1. | Утепление подкровельного (чердачного) перекрытия с применением современных теплоизоляционных материалов |
| 1.2. | Утепление наружных стен с применением современных теплоизоляционных материалов с последующей отделкой поверхностей |
| 1.3. | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных межпанельных стыков и компенсационных швов |
| 1.4. | Ремонт фундамента с гидроизоляцией стен и пола подвала |
| 1.5. | Утепление стен и надподвальных перекрытий подвальных помещений с применением современных теплоизоляционных материалов |
| 1.6. | Ремонт или замена входных наружных дверных блоков с утеплением и заделкой швов, с установкой доводчиков автоматического закрывания |
| 1.7. | Ремонт или замена оконных блоков, окон с утеплением и заделкой швов |
| 1.8. | Герметизация проходов вводов и выпусков инженерных сетей в наружных стенах |
| 2. | Ремонт инженерно-технических систем |
| 2.1. | Утепление трубопроводов системы отопления и горячего водоснабжения в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов, пенополиуретановой изоляции |
| 2.2. | Установка прибора учета тепловой энергии в системе отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии |
| 2.3. | Замена запорной и регулировочной арматуры инженерно-технических систем на более эффективную |
| 2.4. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления |
| 2.5. | Ремонт или реконструкция внутренней системы электроснабжения и распределительных щитов |
| 2.6. | Замена осветительных приборов на современные энергосберегающие (светодиодные) |
| 2.7. | Установка датчиков для автоматического отключения электроосвещения в местах общего пользования |
| 2.8. | Установка при наличии технической возможности индивидуальных тепловых пунктов с автоматическим погодным регулированием |

Руководитель

Администрации Главы и Правительства

Карачаево-Черкесской Республики                                                        Э.Б.Салпагаров

Министр

строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Карачаево-Черкесской Республики                                                          Е.А.Гордиенко